## Slide 1
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
Στιγμιαίες τιμές τάσης και έντασης
i
u, i οι στιγμιαίες τιμές
U0, I0 το πλάτος δηλ. οι μέγιστες τιμές τάσης, έντασης
Τ: περίοδος, δηλ. ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ένας κύκλος
f: συχνότητα
ω: η κυκλική συχνότητα
φ: η στιγμιαία φάση
Κυκλική συχνότητα, συχνότητα, περίοδος
Ενεργός τάση και ένταση
Ι0 και U0 οι μέγιστες τιμές
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΗΝΙΟ
η τάση προπορεύεται της έντασης του ρεύματος κατά 900, i-900) επαγωγική αντίδραση : σε Ωμ
U0 = και Uεν= ωL Iεν
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ
Το ρεύμα προπορεύεται της τάσης του ρεύματος κατά 900, i-900)
Χωρητική αντίδραση: σε Ωμ
U0 = και Uεν= Iεν
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΗΝΙΟ (R και L) ΣΕ ΣΕΙΡΑ
UR = IR, UL= IXL= ωl= 2πfL Σύνθετη αντίσταση:
Διαφορά φάσης
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ (R και C) ΣΕ ΣΕΙΡΑ
UR = IR, UC = IXC = = Σύνθετη αντίσταση:
Διαφορά φάσης

## Slide 2
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ, ΠΗΝΙΟ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ (R, L και C) ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ
IR = IL=
Σύνθετη αντίσταση: Διαφορά φάσης
Αν IL.> IC τότε έχουμε επαγωγική συμπεριφορά, Αν IC > IL έχουμε χωρητική συμπεριφορά
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
Ισχύς:
Ενέργεια:
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΗΝΙΟ
Άεργη ισχύς ε Var
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗ
Άεργη ισχύς ε Var
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Πραγματική ισχύς: αυτή που καταναλώνεται στο ωμικό μέρος της σύνθετης αντίστασης
σε Watt
Άεργος ισχύς: στο επαγωγικό ή χωρητικό μέρος της σύνθετης αντίστασης
σε Var
Φαινόμενη ισχύς: S σε VA,
,
ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΩΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ, ΠΗΝΙΟ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗ (R, L και C) ΣΕ ΣΕΙΡΑ
UR = IR, UL= IXL= ωl= 2πfL , UC = IXC = =
Σύνθετη αντίσταση: 2 Διαφορά φάσης
Αν UL.> UC τότε έχουμε επαγωγική συμπεριφορά Αν UC > UL έχουμε χωρητική συμπεριφορά

## Slide 3
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
Συμμετρικό τριφασικό σύστημα
u1 = U0 . ημωt, u2 = U0 . ημ(ωt-1200), u3 = U0 . ημ(ωt+1200)
Uφ : Ανάμεσα σε φάση και ουδέτερο
Uπ : Ανάμεσα σε φάση και φάση
u1 + u2 + u3 = 0,
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
ΣΕ ΑΣΤΕΡΑ Uτυλ=Uφ
ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΟ Uτυλ=Uπ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΣΕ ΑΣΤΕΡΑ
ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΟ
ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Πραγματική ισχύς:
Άεργος ισχύς:
Φαινόμενη ισχύς:
U: Η πολική τάση δηλ. ανάμεσα σε φάσεις
I: Το ρεύμα των αγωγών των φάσεων
συνφ ο συντελεστής ισχύος
φ: η διαφορά φάσης μεταξύ τάσης και έντασης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Συχνότητα συντονισμού, ιδιοσυχνότητα f0:
Συντελεστής ποιότητος:
Ζώνη διέλευσης: Δf = f2 – f1
f2 και f1 oι πλευρικές συχνότητες όταν το ρεύμα παίρνει τιμή Ι = 0,707 Ιmax
Επίσης ισχύει Δf και=+, =
ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ: η διαφορά φάσης μηδέν οπότε > το κύκλωμα απορροφά μόνο πραγματική ισχύ από την πηγή > ρεύμα μέγιστο > απορροφούμενη ισχύς μέγιστη