## Slide 1
ΕΝΟΤΗΤΑ 5.5
ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

## Slide 2
1) Τρεις όμοιες ωμικές αντιστάσεις R=25Ω είναι συνδεδεμένες σε τρίγωνο και τροφοδοτούνται με αγωγούς από δίκτυο πολικής τάσης U= 380V. Να υπολογιστούν:
α) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τις αντιστάσεις
β) Η ένταση του ρεύματος στους αγωγούς της γραμμής τροφοδοσίας
γ) Η ισχύς που καταναλώνεται σε κάθε αντίσταση
Σε σύνδεση τριγώνου: Uφ = Uπ
γ)

## Slide 3
2) Τρεις όμοιες ωμικές αντιστάσεις R=25Ω είναι συνδεδεμένες σε αστέρα και τροφοδοτούνται με αγωγούς από δίκτυο πολικής τάσης U= 380V. Να υπολογιστούν:
α) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τις αντιστάσεις
β) Η ένταση του ρεύματος στους αγωγούς της γραμμής τροφοδοσίας
γ) Η ισχύς που καταναλώνεται σε κάθε αντίσταση
γ)
Σε σύνδεση σε αστέρα έχουμε
=220 V
Οπότε:

## Slide 4
3) Τρεις όμοιες ωμικές αντιστάσεις R=50Ω συνδεδεμένες σε αστέρα διαρρέονται από ρεύμα έντασης Ι=4,3Α. Να υπολογιστεί η φασική και η πολική τάση του δικτύου.
Από το νόμο του Ohm ισχύει
Γνωρίζουμε ότι =1,73 = 372 V

## Slide 5
4) Τριφασικός κινητήρας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο πολικής τάσης 380V και κάθε ένας από τους 3 αγωγούς τροφοδοσίας του διαρρέεται από ρεύμα έντασης 20 Α. Ο συντελεστής ισχύος του κινητήρα είναι συνφ = 0,85. Να βρεθούν:
α) Η ηλεκτρική ισχύς που απορροφά ο κινητήρας από το δίκτυο σε Kw
β) Ο βαθμός απόδοσης του κινητήρα αν αυτός παρέχει μηχανική ισχύ σε ένα φορτίο ίσης με 5,7 kW;
β) Γνωρίζουμε ότι Pεξ = 5,7kW
Βαθμός απόδοσης n = ή 88%
3φ κινητήρας
Pεισ
n: βαθμός
απόδοσης
Pεξ
α) Ο κινητήρας απορροφά ισχύ : =

## Slide 6
Uπ =380V
α) Η τάση στα άκρα κάθε αντίστασης είναι η φασική τάση, γνωρίζουμε ότι: V
β)
γ)
5) Τρεις όμοιες ωμικές αντιστάσεις R = 11Ω είναι συνδεδεμένες σε σύνδεση αστέρα, σε δίκτυο πολικής τάσης 380 V τριών αγωγών (χωρίς ουδέτερο). Να βρεθούν:
α) Η τάση στα άκρα κάθε αντίστασης
β) Το ρεύμα που διαρρέει κάθε αντίσταση
γ) Η ισχύς που καταναλώνεται σε κάθε αντίσταση
δ) Αν διακοπεί η μία από τις 3 αντιστάσεις να υπολογιστούν τα προηγούμενα ερωτήματα για τις 2 αντιστάσεις που παραμένουν συνδεδεμένες.
Αν διακοπεί η μία γραμμή τότε Uφ = Uπ /2= 380/2=190 V
Uπ =380V

## Slide 7
6) Τριφασικός κινητήρας παρέχει στον άξονά του μηχανική ισχύ 4000 W. Ο κινητήρας τροφοδοτείται από τριφασικό δίκτυο πολικής τάσης U = 380 V και διαρρέεται από ρεύμα I=9A. Ο βαθμός απόδοσης του κινητήρα είναι n=0,85. Να βρεθούν:
α) η πραγματική ισχύς την οποία απορροφά ο κινητήρας
β) η φαινόμενη ισχύς
γ) ο συντελεστής ισχύος
δ) η άεργος ισχύς.
3φ κινητήρας
Pαπορ
Pμηχ
n: βαθμός
απόδοσης
γ) Γνωρίζουμε ότι ο συντελεστής ισχύος:
α)
β) Φαινόμενη ισχύς:
δ) Άεργος ισχύς: =

## Slide 8
5) Σε ένα τριφασικό δίκτυο 4 αγωγών (3 φάσεις και ουδέτερος), το οποίo έχει πολική τάση 380V συνδέουμε μεταξύ αγωγού φάσης και ουδέτερου ένα μονοφασικό καταναλωτή. Τι τάση θα επικρατεί στα άκρα του;
Θα επικρατεί η πολική τάση 380 V, διότι αφού έχουμε ουδέτερο θα έχουμε σύνδεση σε αστέρα άρα ισχύει Uπ = Uφ

## Slide 9
6) Αν σε μία τριφασική γραμμή χωρίς ουδέτερο αγωγό πολικής τάσης 380V συνδέσουμε τρεις ίσες αντιστάσεις σε σύνδεση αστέρα, ποια τάση θα επικρατεί στα άκρα κάθε αντίστασης;
Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω σχήμα θα έχουμε:
UK = =

## Slide 10
7) Στο τέλος μιας τριφασικής γραμμής που περιλαμβάνει τους 3 αγωγούς φάσης L1 , L2 , L3 και τον ουδέτερο αγωγό Ν συνδέονται διάφοροι ωμικοί καταναλωτές. Μετράμε τα ρεύματα σε κάθε αγωγό φάσης και βρίσκουμε (ενεργό τιμή): I1 = 12 A, I2 = 6 A, I3 = 12 A, Αν μετρήσουμε το ρεύμα που διαρρέει τον ουδέτερο αγωγό, ποια από τις παρακάτω τιμές είναι πιο κοντά σε αυτή που περιμένουμε να βρούμε; α) 15 Α β) 30 Α γ) 6 Α δ) 0 Α.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Η ένταση του ρεύματος δεν μπορεί να είναι μηδέν γιατί θα έπρεπε το σύστημα να είναι συμμετρικό δηλ. τα I1 , I2 , I3 να ήταν ίσα. Επίσης δεν μπορεί να είναι 15 Α ή 30 Α γιατί το ρεύμα του ουδετέρου δεν ξεπερνά το ρεύμα του κάθε αγωγού φάσης, άρα περιμένουμε να βρούμε ρεύμα έντασης 6 Α.

## Slide 11
8) Ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας έχει τρία όμοια τυλίγματα και παρέχει ισχύ σε ένα ορισμένο μηχανικό φορτίο. Πότε τα τυλίγματα του διαρρέονται από μεγαλύτερο ρεύμα; Όταν είναι συνδεδεμένα σε αστέρα ή σε τρίγωνο;
Άρα σε τρίγωνο τα τυλίγματα διαρρέονται από μεγαλύτερο ρεύμα, τριπλάσιο σε σχέση με σύνδεση σε αστέρα
Σε τρίγωνο:
Σε αστέρα:

## Slide 12
9. Ένας τριφασικός καταναλωτής που αποτελείται από τρεις όμοιες αντιστάσεις R συνδέεται με σύνδεση αστέρα σε δίκτυο τριών φάσεων με ουδέτερο. Ξαφνικά κόβεται η μία αντίσταση. Θα μεταβληθούν τα ρεύματα στις δύο άλλες αντιστάσεις; Θα μεταβληθεί το ρεύμα στον ουδέτερο αγωγό; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.